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	成果名称
	聚醚后处理过程PH自动控制系统（2015年）

	成果简介
聚醚后处理过程PH自动控制系统的主要功能、特点及技术参数可达到以下要求：

1)主要功能

   （1）能实时显示反应釜中PH值变化；

   （2）能实现酸碱中和剂的自动添加；

（3）具备手动、自动控制功能；
2）技术参数

   （1）PH值控制范围：4.5—6.5；

（2）4寸及以上液晶屏显示；
（3）通信接口RS232
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